## Страна 1
Образац 3.
ЕМИСИЈЕ У ВОДЕ
ПОДАЦИ О ИСПУСТУ
Број и назив испуста | Број
| Назив | Šahta pre uliva u gradski kolektor - pogon keksa i vafla
Врста отпадне воде која се испушта |  |  |  | Санитарне |  | x
|  |  |  | Технолошке |  | x
|  |  |  | Расхладне |  | x
Атмосферске
Географске координате испуста 1. |  |  | N
E
Режим рада испуста |  |  |  |  | Континуалан | x
Дисконтинуалан
Пројектовани капацитет испуста (l/s)
Временски период испуштања (дан/год)
Укупне количина испуштене отпадне воде у извештајној години на испусту (m3/год) | [5 empty] | 7332
Врста реципијента | Gradski kolektor
Назив реципијента | Gradski kolektor JKP Gornji Milanovac
Слив
ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА
Нема постројења за пречишћавање отпадних вода | [6 empty] | x
Уређаји у постројењу за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) |  | Механичко пречишћавање
Решетка
Сито, механички филтер
Песколов
Аерисани песколов
Таложник - уздужни
Таложник - ламинарни
Таложник - радијални
Сепаратор масти и уља
Флотатор
Пешчани филтер
Хемијско пречишћавање
Уређај за неутрализацију
Уређај за детоксикацију
Јонска измена
Хлорисање
Озонизација
Биолошко пречишћавање
Лагуна
Аерациони базен
Био-филтер
Био-диск
Нитрификација
Денитрификација
Ферментација муља
Уређаји за измену топлоте
Природна измена топлоте-базени, лагуне
Расхладни торањ - природна циркулација ваздуха
Расхладни торањ - присилна циркулација ваздуха
Затворени расхладни уређаји
НАПОМЕНА: За сваки извор емисија загађујућих материја у воде, попуњава се посебан образац.

## Страна 2
АНАЛИЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ
ПОДАЦИ О БИЛАНСУ ЕМИСИЈА ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА
Назив загађујуће материје | CAS број | Средња годишња измерена вред. заг. материје у отпадној води | Емитоване количине 1. |  | Начин одређи-вања 3. | Метода одређи-вања
|  |  | При редовном раду постројења | У акцидентној ситуацији
|  | mg/l | kg/god 2 | kg/god 2
Hloridi | 1330-20-7
Amonijum i amonijak | 7664-41-7 | 0.28 | 2.053 |  | 1 | EPA 350.2
Fenoli | 108-95-2 | 0.005 | 0.03666 |  | 1 | SRPS ISO 6439:1997
Totalni org. ugljenik | 108-88-3
Hrom Cr+3 | 2551-62-2
Hrom Cr +6 | 2551-62-3
Bakar | 2551-62-4 | 0.011 | 0.080652 |  | 1 | P-V-7/D
Cink | 2551-62-4 | 0.031 | 0.22729 |  | 1 | P-V-12/C
Olovo | 2551-62-4
Kadmijum | 2551-62-4
Nikl | 2551-62-4
Arsen | 2551-62-4 | <0,001 | 0.007332 |  | 1 | BMK 064
Živa | 2551-62-4
Cijanidi | 1332-21-4
Suspendovane materije | 74-90-8 | 58 | 425.256 |  | 1 | P-IV-9
Fosfati(ukupan fosfor)
Nitriti |  | 0.05 | 0.3666 |  | 1 | SRPS EN 26777:2009
Nitrati |  | 2.8 | 20.5296 |  | 1 | HACH Dr Lange LCK 339
1. Емитоване количине се добијају множењем средње годишње измерене вредности загађујуће материје у отпадној води са укупном количином испуштене отпадне воде у извештајној години (g/год). Добијена вредност помножити са 10-3 ради добијања у јединици kg/год.
2 Вредности се заокружују на једну децималу. Децимала се раздваја тачком.
3. Начин одређивања (1. - Мерење, 2. - Прорачун, 3. - Процена) - Унети један од бројева од 1. до 3.

## Страна 3
РЕЦИПИЈЕНТ ОТПАДНИХ ВОДА
ПОДАЦИ О РЕЦИПИЈЕНТУ
Назив загађујуће материје | CAS број | Јединица мере | Анализа реципијента |  | Начин одређи-вања | Метода одређи-вања
|  |  | пре испуста отпадних вода | после испуста отпадних вода

## Страна 4
ВОДОВОДНИ СИСТЕМИ *
Укупна површина територије општине (ha)
Проценат укупног становништва прикљученог на водовод (%)
Количина произведене воде (m3/год)
Укупна количина воде испоручена свим потрошачима (m3/год)
Укупна количина воде испоручена становништву (m3/год)
Укупна количина воде испоручена индустрији и другим институцијама (m3/год)
Главни индустријски потрошачи воде | Назив |  | Шифра претежне делатности | Количина испоручене воде (m3/год)
КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ *
Проценат укупног становништва прикљученог на канализацију (%)
Да ли се врше мерења количина отпадних вода на канализационом систему? |  | Волуметријски
Мерном опремом
Да ли се врши контрола квалитета отпадних вода (Унети број пута годишње) |  | На систему
На изливу
* Попуњавају само Јавно комунална предузећа.

## Страна 5
НАПОМЕНЕ:
Količina otpadne vode je procenjena, približna vrednost, umanjena za količinu vode ugrađenu u proizvod dobijena proračunom.
Ne postoje merači otpadnih voda. Otpadne vode se ulivaju u gradski kolektor.
Analiza otpadnih voda vrši se kvartalno.
Analize otpadnih voda radi Zavod za javno zdravlje Čačak, a prema zahtevima pravilnika lokalne samouprave:
„Pravilnik o sanitarno tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u gradsku kanalizaciju i novčanoj naknadi Opštine G.Milanovac“
od 14.12.2012.